[image: image1.jpg]CERADEL




INDICATEUR DE TEMPERATURE TM305K

* Pour allumer le boîtier, appuyer sur la touche ON

* Sélectionner l’échelle de température en appuyant soit sur la touche °C  pour DEGRES 

   CELSIUS soit sur la touche °F pour DEGRES FARENHEIT. 

   Dans l’écran digital, la lettre du degré sélectionné apparaît : °C pour Celsius et °F pour 

    Farenheit.

Lorsque vous éteignez votre boîtier, celui-ci garde en mémoire la dernière échelle de température utilisée.

Pensez toutefois à vérifier systématiquement l’échelle de température.

* Sélectionner la résolution de température :

   Le boîtier permet d’avoir une résolution des degrés de façon précise

   Touche 0.1° avec décimale

   Touche 1.0° sans décimale

La lecture avec décimale est possible jusqu’à une température de 199,9°C. Au delà de cette température l’écran indiquera « OL » si la canne pyrométrique donne une température supérieure.

Penser impérativement à passer en mode pleine résolution soit la touche 1° sinon vous ne pourrez pas obtenir la température.

* TOUCHE « HOLD »

    Le mode HOLD permet de bloquer les mesures enregistrées et empêche de prendre toute nouvelle mesure supplémentaire. En appuyant une seconde fois sur cette touche vous pouvez annuler le blocage.

* TOUCHE « MAX »

    En appuyant sur la touche MAX vous pouvez enregistrer un maximum de valeurs. Pour sortir de ce mode, appuyer une seconde fois sur cette même touche.

Lors de la mesure de la température, les cannes métalliques ne doivent pas rester en permanence dans l’orifice de la paroi chaude du four.

Il est fortement recommandé de ne pas serrer le manche noir en bakélite contre la paroi chaude du four, car sinon cela provoquerait la détérioration de la canne métallique.

CERADEL 17 A 25 RUE FREDERIC BASTIAT – ZI NORD – BP 1598 – 87022 LIMOGES CEDEX 9
TEL 05.55.35.02.35 – FAX 05.55.35.02.30 – email : ceradel@ceradel.fr
